國立雲林科技大學採購申請案（含冷氣安裝）水電安全性評估檢視表

一、本表係依據本校「採購申請單」會簽單位水電安全性評估，訂定本項檢視表。

二、申請案名稱：

三、各單位採購申請案，如渉及需水電安全性評估時，請填妥下列檢視資料（請申請單位，視申請案性質單選、複選或填列）

1、□水基本資料：請勾選或填列

□自來水系統    □井水系統    □其他（請說明）：

□原有系統      □重新配管    □其他（請說明）：

2、□電基本資料：請勾選或填列

□原有系統       □重新配電     □其他（請說明）：

□申請案用電容量：           相數           伏特           安培

3、其它說明事項：

四、申請案切結及相關說明（請估價廠商勾選或填列）：

■窗型及分離式冷氣，新機安裝時廠商必須將冷氣溫度內鍵設定26-28∘C。(伺服器機房除外)。

本次採購安裝地點是否為伺服器機房

口  是             口 其他（請說明）

□已依電工法規、自來水法及相關法令規定估價，並已詳細考量水電安全性，且會確實依據相關法令規定施工，並負全部法令及施工責任。

□管路及線路，水電源處所之標示已含於估價內，並會確實標示。

□其他（請說明）

五、水電安全性評估結果（請本校合約廠商勾選或填列）：

□符合水電安全性

□不符合水電安全性（請說明）：

六、備註：

- 採購申請案水電（380V以下）安全性評估，已列入本校『學生宿舍及教學區水電維修服務勞務外包』採購案內發包，各單位如有需求，請填列本表並用印後（請務必詳細填列，必要時請繪管線路圖、現場示意圖及備妥相關資料，以利評估），將本評估表附於採購申請單後併案送出，並作為各單位驗收之依據。

- 安全性評估流程：申請單位→估價廠商→營繕組（本組連絡合約廠商）→合約廠商。

- 本度合約廠商請洽總務處營繕組詢問。

- 申購裝設冷氣機者，請加填申購裝設冷氣機檢視表，並請儘量將兩種檢視表雙面列印為同一張。

| 估價廠商（請用印） | 本校合約廠商（請用印） | 申請單位（請用印） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 申請人 |
|  |  | 單位主管 |

國立雲林科技大學申購裝設冷氣機檢視表

一、本表係依據本校「冷氣機申購裝設作業規範」第五條規定「各單位裝設冷氣機時，應以該空間原預留之冷氣窗口為主，如有變更位置或需另破壞建築體及外觀者應會同營繕組辦理」訂定本項檢視表。

二、各單位所裝設冷氣機若非原預留之冷氣窗口時，請填妥下列檢視資料（請加以勾選或填列）

1、冷氣機機型：

口 分離式         口 窗型        口 其他（請說明）

2、設置位置：（請於現場示意圖加以標示）

口  新設位置             口  舊機換新機位置

3、配線配管是否有於樑柱鑿孔：

口  是            口  否         口 其他（請說明）

4、使用電力：(禁止使用)

_______相數    _________伏特    啟動_______安培     運轉_______安培

分盤總開關三相電流R      安培S     安培T      安培

5、裝置空間：

（1）空間名稱：       　　　 （2）空間代碼：  　   （3）面積：  　 Ｍ2

6、其它說明事項：

三、裝機位置示意圖：

（含電源、室內、外機、排水及配管等位置並請附配線單線圖、線徑、電源端安培數及盤名）

（現場示意圖）

四、其他注意事項：

- 原冷氣插座專用插座無熔絲開關容量須為單獨迴路，並勿變更原開關箱內的電器裝置（含無熔絲開關容量及其他迴路），並依照電工法規規定施工。

- 若安裝水塔應有標準型式固定。

- 管路及線路固定儘可能具有顏色及使用電源處所之標示。

- 若有其他裝機相關事宜，請洽2446李俊賢或2442劉榮富（機電裝配）及姜德明（結構安全。）

- 新裝設之線路及開關需標明廠商名稱及日期。

新購新冷氣資料

(註 : 安裝時對照新冷氣銘牌資料填入，驗收時提供新冷氣銘牌照片對照)

| 種類 □變頻 □定頻 | 廠牌: | 冷媒型號 ( ) | 冷媒重量 ( Kg) | CSPF值 ( ) | 額定冷氣能力 ( KW ) | 額定冷氣 消耗功率 ( KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型號 : | 置放地點: □ 與汰換舊冷氣同空間 □新地點:( ) |

-------------

汰換舊冷氣資料

| 定頻或變頻 □定頻 □變頻 | 財產編號: | 廠牌: 型號: | 額定冷氣能力: ( kW) | 額定冷氣消耗功率 : ( kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 購置時間 年 月 | 置放地點: |  |  |  |

以上資料於驗收程序時提供(含提供新冷氣銘牌照片)

本表格如不敷使用請自行複製格式接續填寫