國立雲林科技大學採購申請案（含冷氣安裝）水電安全性評估檢視表
一、本表係依據本校「採購申請單」會簽單位水電安全性評估，訂定本項檢視表。
二、申請案名稱：
三、各單位採購申請案，如渉及需水電安全性評估時，請填妥下列檢視資料（請申請單位，視申請案性質單選、複選或填列）
1、□水基本資料：請勾選或填列
□自來水系統 □井水系統 □其他（請說明）：
□原有系統 □重新配管 □其他（請說明）：
2、□電基本資料：請勾選或填列
□原有系統 □重新配電 □其他（請說明）：
□申請案用電容量： 相數 伏特 安培
3、其它說明事項：

四、申請案切結及相關說明（請估價廠商勾選或填列）：
■窗型及分離式冷氣，新機安裝時廠商必須將冷氣溫度內鍵設定26-28∘C。(伺服器機房除外)。
本次採購安裝地點是否為伺服器機房
口 是 口 其他（請說明）
□已依電工法規、自來水法及相關法令規定估價，並已詳細考量水電安全性，且會確實依據相關法令規定施工，並負全部法令及施工責任。
□管路及線路，水電源處所之標示已含於估價內，並會確實標示。
□其他（請說明）
五、水電安全性評估結果（請本校合約廠商勾選或填列）：
□符合水電安全性
□不符合水電安全性（請說明）：

六、備註：
1. 採購申請案水電（380V以下）安全性評估，已列入本校『學生宿舍及教學區水電維修服務勞務外包』採購案內發包，各單位如有需求，請填列本表並用印後（請務必詳細填列，必要時請繪管線路圖、現場示意圖及備妥相關資料，以利評估），將本評估表附於採購申請單後併案送出，並作為各單位驗收之依據。
2. 安全性評估流程：申請單位→估價廠商→營繕組（本組連絡合約廠商）→合約廠商。
3. 本度合約廠商請洽總務處營繕組詢問。
4. 申購裝設冷氣機者，請加填申購裝設冷氣機檢視表，並請儘量將兩種檢視表雙面列印為同一張。

估價廠商（請用印）	本校合約廠商（請用印）	申請單位（請用印）
		申請人
		單位主管

國立雲林科技大學申購裝設冷氣機檢視表
一、本表係依據本校「冷氣機申購裝設作業規範」第五條規定「各單位裝設冷氣機時，應以該空間原預留之冷氣窗口為主，如有變更位置或需另破壞建築體及外觀者應會同營繕組辦理」訂定本項檢視表。
二、各單位所裝設冷氣機若非原預留之冷氣窗口時，請填妥下列檢視資料（請加以勾選或填列）
1、冷氣機機型：
口 分離式 口 窗型 口 其他（請說明）
2、設置位置：（請於現場示意圖加以標示）
口 新設位置 口 舊機換新機位置
3、配線配管是否有於樑柱鑿孔：
口 是 口 否 口 其他（請說明）
4、使用電力：(禁止使用)
     _______相數 _________伏特 啟動_______安培 運轉_______安培
    分盤總開關三相電流R 安培S 安培T 安培
5、裝置空間：
（1）空間名稱： 　　　 （2）空間代碼： 　 （3）面積： 　 Ｍ2
6、其它說明事項：

三、裝機位置示意圖：
（含電源、室內、外機、排水及配管等位置並請附配線單線圖、線徑、電源端安培數及盤名）
（現場示意圖）

四、其他注意事項：
1. 原冷氣插座專用插座無熔絲開關容量須為單獨迴路，並勿變更原開關箱內的電器裝置（含無熔絲開關容量及其他迴路），並依照電工法規規定施工。
2. 若安裝水塔應有標準型式固定。
3. 管路及線路固定儘可能具有顏色及使用電源處所之標示。
4. 若有其他裝機相關事宜，請洽2446李俊賢或2442劉榮富（機電裝配）及姜德明（結構安全。）
5. 新裝設之線路及開關需標明廠商名稱及日期。